| Assistenza alle schede dei climatizzatori: Daikin, Mitsubishi, Sharp, Hitachi, AERMEC, |  | Indirizzo per la restituzione con SDA * Nome…………………… *Cognome…………………………………… *Via………………………………………….. *Cap………Città…….…………....*Prov……. *Tel………………………………………….. *Email:……………………………………… |
| --- | --- | --- |
| Senza i dati fiscali la scheda non verrà restituita, comunicare se diversi dal Mittente. *C.F ……………………..….…………………………… * P.IVA ( per le Aziende)…………………………….………. |  |  |

# Per migliorare il servizio: ( * compilare obbligatorio)

# *Fotocopiare questa pagina e allegare a ogni pacco e per ogni scheda inviata

# * per fare una prima diagnosi… inviare foto della scheda elettronica guasta

# Per aumentare la probabilità di riparazione siate precisi nella descrizione, barrare il tipo di difetto riscontrato, tra parentesi viene indicato la probabilità di riuscire a ripararla, qualora le indicazioni fornite siano errate e non si potesse riparare, ci riserviamo di applicare oltre alle spese di restituzione, le spese per la diagnosi.

# *scheda N°… (numerare la scheda con un pennarello indelebile) *modello …….. ………..*Marca ………….……

# codice d’errore N°……corrisponde a………………………………………….…..

# problemi di corrosione o umidità   (95%)

# non riceve il telecomando (tutto il resto funziona)  (99%)

# non accende nessuna spia ( mancanza di alimentazione o corto) (90%)

# guasto al circuito sensori ( indicare il connettore………..) ( 10 - 50% ?)

# brucia fusibile (90%)

# non comanda  il flap (deflettore aria), (90%)

#       non comanda  valvola di scambio (90%)

#       non comanda la ventola interna (90%)

# non comanda la ventola esterna (90%)

# non comanda il compressore (dipende dalla marca 80%)

# non comanda uno split ( nei multisplit indicare su quale morsettiera è collegato…………)(99%)

# mancano le tensioni corrente continua 5Volt….12 Volt  ec…  (99%)

# si è guastata per sbalzi di tensione o fulmini (70%)

# note/altro……………………………………………………………………………………………………………

# ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# se qualche scheda non dovesse funzionare bene possiamo controllarla meglio una seconda volta.

# Se questa  pagina non venisse allegata per ogni spedizione , si rischia di smarrirla in laboratorio.

Questo servizio è ben collaudato …funziona bene se tutte le comunicazioni col tecnico avvengono per posta elettronica  all’indirizzo: schede@01elettronica.it  o in alternativa info@01elettronica.it, se è necessario saremo noi a metterci in contatto telefonico.